Перечень дымовых труб, спроектированных, построенных и смонтированных

АО «Яринжком» за период с 2010 г по Июль2014 г.

| № п/п | Заказчик | Объект, вид топлива | Характеристика объекта | Дата поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ООО «Андел-Телелайн», г.Москва | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 10 м, диаметр газохода 300 мм, на оттяжках | апрель 2010 |
| 2 | ОАО «Казаньцентрстрой», г.Казань | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», 1–ая очередь, топливо-газ, резервное-дизельное | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 31м, четырьмя теплоизолированными газоходами диаметром 500 мм (внутренний) | Май 2010 |
| 3 | ОАО «Казаньцентрстрой», г.Казань | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», 2–ая очередь, топливо-газ, резервное-дизельное | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 45м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 800 мм | Июнь 2010 |
| 4 | ОАО «Татстрой», г.Казань | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ, резервное-дизельное | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 31 м, диаметр газохода 600 мм, | Июнь 2010 |
| 5 | ООО «Новый город», г. Курган | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ, резервное-дизельное | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 21м, с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 500 мм (внутренний) | Ноябрь 2010 |
| 6 | ОАО «Дальэнергомаш», г.Владивосток | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ. | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 21 м, диаметр газохода 800 мм, | Февраль 2011 |
| 7 | ЗАО «Окская птицефабрика», с. Окское | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ. | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 25 м, диаметр газохода 600 мм, | Май 2011 |
| 8 | ООО «Тролль», МО, Дмитровский район | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ, резервное-дизельное | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 20 м, диаметр газохода 800 мм, | Июнь 2011 |
| 9 | ЗАО «Уренгойтепломонтаж», г. Новый Уренгой | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ, резервное-дизельное | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 700 мм (внутренний) | Июль 2011 |
| 10 | Главное Управление Обустройства Войск МО РФ, 1166 ВСУ, г.Москва | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ, резервное-дизельное | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 31 м, один газоход 510 мм, 2 газохода диаметром 630 мм и один диаметром 820 мм. | Июль 2011 |
| 11 | ООО«СевернаяСтроительнаяКомпания», г.Югорск | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ, резервное-дизельное | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 700 мм (внутренний) Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 650 мм (внутренний) | Сентябрь 2011 |
| 12 | ОАО «ТНК-ВР», Иркутская область | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15м, с четырьмя теплоизолированными газоходами диаметром 550 мм (внутренний) | Сентябрь 2011 |
| 13 | ООО «ДСК», г. Ярославль | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ, резервное-дизельное | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30м, с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 550 мм (внутренний) | Сентябрь 2011 |
| 14 | Амелин Энергоресурс, г. Москва | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ, резервное-дизельное | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 350 мм (внутренний) | Ноябрь 2011 |
| 15 | ООО «СтройИндтех», Московская обл., г. Домодедовский р-н | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ, резервное-дизельное | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 700 мм (внутренний) | Ноябрь 2011 |
| 16 | ООО «СтройИндтех», Московская обл., г. Домодедовский р-н | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ, резервное-дизельное | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 550 мм. | Ноябрь 2011 |
| 17 | Амелин Энергоресурс, г. Москва | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ, резервное-дизельное | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 350 мм (внутренний) | Декабрь 2011 |
| 18 | ЗАО КПП «Лазурный», г.Анапа | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ, резервное-мазут | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 31 м, диаметр газохода 700 мм, | Декабрь 2011 |
| 19 | ООО «Компания «Ассоль», г. Лебедянь | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 500 мм (внутренний) | Январь 2012 |
| 20 | ООО «Концерн Алтайкоксохимстрой», г. Барнаул | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ. | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 31 м. | Январь 2012 |
| 21 | ОАО «Хладокомбинат Западный», Республика Адыгея | Дымовая труба для газо-поршневых установок | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 8м, с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 250 мм (внутренний) | Март 2012 |
| 22 | ООО «Камгэсэнергосторой»,г. Казань | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 450 мм (внутренний)и одним теплоизолированным газоходом диаметром 300 мм | Апрель 2012 |
| 23 | ООО «Сегмент, г. Рыбинск» | Дымовая труба для котельной. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 400 мм (внутренний) и двумя теплоизолированными газоходами диаметром 500 мм. | Апрель 2012 |
| 24 | ОАО «Комижилстрой» | Дымовая труба для котельной. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 21м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 450 мм (внутренний) и двумя теплоизолированными газоходами диаметром 800 мм. | Апрель 2012 |
| 25 | ООО «МС-Сити» | Дымовая труба для котельной. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 45м, с одним теплоизолированным газоходом диаметром 750 мм (внутренний)и одним теплоизолированным газоходом диаметром 900 мм | Май 2012 |
| 26 | ООО «Техноинвест», г. Сургут | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 16м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 450 мм (внутренний) | Май 2012 |
| 27 | ООО «Газтехлизинг», г.Новый Уренгой | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ, резервное-дизельное. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с четырьмя теплоизолированными газоходами диаметром 700 мм (внутренний) | Май 2012 |
| 28 | ЗАО «СУ-38», г. Москва | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ, резервное-попутный нефтяной газ. | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 20 м, диаметр газохода 700 мм, | Июнь 2012 |
| 29 | ООО «КОВРОВКОТЛОМАШ», г. Хабаровск | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 45м, с пятью теплоизолированными газоходами диаметром 900 мм (внутренний) | Июнь 2012 |
| 30 | ЗАО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ», г. Владивосток | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-дизельное | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 500 мм (внутренний) | Июнь 2012 |
| 31 | ООО «СК Тамерлан», Московская область | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 25м, с одним теплоизолированным газоходом диаметром 900 мм (внутренний) | Август 2012 |
| 32 | ООО «Термика ЭКН», Московская область | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 12м, с двумя теплоизолированным газоходом диаметром 400 мм (внутренний) и одним теплоизолированным газоходом диаметром 300 мм. | Август 2012 |
| 33 | ОАО «Каменская Бумажная Фабрика», Тверская область | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 45м, с одним теплоизолированным газоходом диаметром 900 мм (внутренний) и одним теплоизолированным газоходом диаметром 800 мм. | Август 2012 |
| 34 | ООО «Мосинтерм», г.Москва | Дымовая труба для котельной. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30м, с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 1000 мм (внутренний) | Сентябрь 2012 |
| 35 | ООО «Металлосервисныйцентр», г. Ноябрьск | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 12м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 250 мм (внутренний) | Сентябрь 2012 |
| 36 | ООО «АпексТатарстан», г. Казань | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ, резервное-дизельное. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30м, с четырьмя теплоизолированными газоходами диаметром 900 мм (внутренний)и одним теплоизолированным газоходом диаметром 800 мм | Октябрь 2012 |
| 37 | ООО «Прогресс», г. Пришня | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 14м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 450 мм (внутренний)и одним теплоизолированным газоходом диаметром 400 мм | Ноябрь 2012 |
| 38 | ООО «ЛазерСтиль», Московская область | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ, резервное - дизельное | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 12м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 350 мм (внутренний) | Ноябрь 2012 |
| 39 | ЗАО «Ренейссанс Констракшн», Московская область | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ, резервное - дизельное | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 21м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 450 мм (внутренний) и одним теплоизолированным газоходом диаметром 250 мм | Ноябрь 2012 |
| 40 | ООО «Репродукт» , г. Бугульма | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо-газ, резервное - дизельное | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 21м, с одним теплоизолированным газоходом диаметром 500 мм (внутренний) и одним теплоизолированным газоходом диаметром 600 мм | Ноябрь 2012 |
| 41 | ООО «ПолимерСтрой+», г. Волгоград | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30м, с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 600 мм (внутренний) | Ноябрь 2012 |
| 42 | ООО «ПолимерСтрой+», г. Волгоград | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30м, с одним теплоизолированным газоходом диаметром 1200 мм (внутренний) | Декабрь 2012 |
| 43 | ООО «РОСТ-С», г. Магадан | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо - дизельное | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 20 м, диаметр газохода 600 мм, | Декабрь 2012 |
| 44 | ОАО «НИИНМ», г. Серпухов | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – газ. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 450 мм. | Декабрь 2012 |
| 45 | ООО «Модульные котельные –Н», г. Тамбов | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 45м, с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 700 мм и одним теплоизолированным газоходом диаметром 450 мм. | Декабрь 2012 |
| 46 | Володько Иван Иванович, | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 22 м, диаметр газохода 400 мм, | Декабрь 2012 |
| 47 | ООО «Паскер ЛТД», г. Ногинск | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – газ, резервное-дизельное. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 21м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 450 мм и одним теплоизолированным газоходом диаметром 250 мм. | Январь 2013 |
| 48 | ООО «Строительная фирма «Дельта», г. Оренбург | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – газ. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 450 мм, одним теплоизолированным газоходом диаметром 500 мм. и одним теплоизолированным газоходом 300 мм. | Февраль 2013 |
| 49 | ООО «Снабженец», г. Брянск | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15м, с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 550 мм. | Март 2013 |
| 50 | ЗАО «ЯТК АМО ЗИЛ», г. Ярцево | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – газ, резервное-дизельное. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 550 мм. | Апрель 2013 |
| 51 | ОАО «ЖБИ Псков», г. Псков | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – газ. | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 15 м, диаметр газохода 400 мм. | Апрель 2013 |
| 52 | ООО «Талина», Респ. Мордовия | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – газ. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15м, с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 450 мм. | Май 2013 |
| 53 | ООО «Свис абразивс», г. Электросталь | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – газ. | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 10 м, диаметр газохода 500 мм. | Май 2013 |
| 54 | ОАО «ПМК Строитель», Орловская область | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – газ. | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 14 м, диаметр газохода 400 мм. | Май 2013 |
| 55 | ООО «МОТЭС», Московская область | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – дизельное. | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 12 м, диаметр газохода 600 мм, в количестве 2 шт. | Июнь 2013 |
| 56 | ООО «Эко Профи», г. Кострома | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – газ. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 12м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 320 мм. | Июнь 2013 |
| 57 | ЗАО «Центрофорс», г. Нижневартовск | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – нефть. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 8м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 237 мм. | Июнь 2013 |
| 58 | РНМТК Термические системы, Новый Уренгой | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 12 м, диаметр газохода 500 мм. | Июнь 2013 |
| 59 | ООО «НордКрафт», Московская область | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 500 мм. и с двумя теплоизолированными газоходами 300 мм. | Июнь 2013 |
| 60 | ООО «ПСК-Монтаж», г. Москва | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – газ, резервное-дизельное. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 13м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 350 мм, в количестве 2 шт. | Июль 2013 |
| 61 | ТОО «АВВЕХ», г. Казань | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – сырая нефть. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 550 мм, и одним теплоизолированным 300 мм. | Июль 2013 |
| 62 | ООО «Динамика», Республика Казахстан | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – сырая нефть. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 550 мм, и одним теплоизолированным 300 мм. | Июль 2013 |
| 63 | ООО «БЗДСМ», Нижегородская область, | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – газ. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 350 мм. | Август 2013 |
| 64 | ООО НПФ «Металлимпресс», Московская область | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – газ, резервное-дизельное. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 650 мм, и одним теплоизолированным газоходом 450 мм. | Август 2013 |
| 65 | ООО «Стройпрофзаказчик» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – газ, резервное-дизельное. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 600 мм, и одним теплоизолированным газоходом 350 мм. | Август 2013 |
| 66 | ООО «Аспект-В», Вологодская область | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – газ. | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 20 м, диаметр газохода 800 мм. | Август 2013 |
| 67 | ООО «Диматрикс», г. Тутаев | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – газ. | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с четырьмя теплоизолированными газоходами диаметром 700 мм. | Август 2013 |
| 68 | ЯСК, ЯМАО | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо –газ. | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 8м. | Август 2013 |
| 69 | ООО «ЛегионСтройГрупп», г. Москва | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – дизельное. | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 8м. | Сентябрь 2013 |
| 70 | Михайлов, г. Брянск | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 12м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 300 мм. | Сентябрь 2013 |
| 71 | Аэроэлектромаш, г. Москва | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 35м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 500 мм, и одним теплоизолированным газоходом 400 мм. | Сентябрь 2013 |
| 72 | Стройремкомплектация, г. Воскресенск | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 25м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 600 мм. | Сентябрь 2013 |
| 73 | СФАТ-Рязань | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 20м, диаметр газохода 630мм. | Сентябрь 2013 |
| 74 | ИП Рыбалкин, г. Рыбинск | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 18м, диаметр газохода 530мм. | Октябрь 2013 |
| 75 | КЭЛЗ Инвест | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная дымовая труба высотой 8м, два газохода диаметром 426мм, на основании котельной | Сентябрь2013 |
| 76 | Веста, Калуга | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная дымовая труба высотой 9м, два газохода диаметром 630мм, на основании котельной | Сентябрь2013 |
| 77 | Альянс-Лизинг, г. Псков | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 12м, диаметр газохода 530мм. | Октябрь 2013 |
| 78 | Билонг | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 12м, диаметр газохода 630мм. | Октябрь 2013 |
| 79 | РенКапСтрой-Югра | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная дымовая труба высотой 6м, на основании котельной | Октябрь 2013 |
| 80 | ИП Астафьев, г. Сургут | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – природные газ, резервное-дизельное) | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 18м, с одним теплоизолированными газоходом | Октябрь 2013 |
| 81 | Питэр Пит | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30м, с одним теплоизолированными газоходами диаметром 650мм, и одним теплоизолированным газоходом 950 мм. | Октябрь 2013 |
| 82 | ОСУ-2 | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 31,815 м, с четырьмя теплоизолированными газоходами диаметром 370 мм. | Сентябрь2013 |
| 83 | РКС-Югра | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» |  | Сентябрь2013 |
| 84 | Металлимпрес | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м, с одним теплоизолированными газоходами диаметром 650мм, и одним теплоизолированным газоходом 450 мм. | Сентябрь2013 |
| 85 | Яркоммунсервис | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15 м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 550 мм. | Сентябрь2013 |
| 86 | Энергосерв | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 35 м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 600 мм. | Сентябрь2013 |
| 87 | РОС БЕКОН (Строймеханизация) | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба диаметр газохода 630мм. | Октябрь 2013 |
| 88 | Фонд энергоэффективности | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 8м | Октябрь 2013 |
| 89 | Элит Строй | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15 м, с одним теплоизолированным газоходом | Ноябрь 2013 |
| 90 | ЗАО НПЦ "СБТ" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная дымовая труба высотой 6м, на основании котельной | Ноябрь 2013 |
| 91 | ООО «Воеводское хлебоприемное предприятие», Республика Мордовия | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком», топливо – газ. | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 15м | Декабрь 2013 |
| 92 | ООО СМК | Отдельный договор на дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 21м, с тремя теплоизолированным газоходом диаметром 200 мм. | Ноябрь 2013 |
| 93 | ЗАО "Ролт Инжиниринг" | Отдельный договор на дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15м, с тремя теплоизолированным газоходом диаметром 350мм. | Февраль 2014 |
| 94 | ОАО "Зерно" | Отдельный договор на дымоходы | Модульные сэндвич дымоходы диаметром 650мм. | Октябрь 2013 |
| 95 | ООО "СКС" | Отдельный договор на дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15м, с тремя теплоизолированным газоходом диаметром 350мм. | Октябрь 2013 |
| 96 | ООО "Энергоюнит" | Отдельный договор на дымоходы | Модульные сэндвич дымоходы диаметром 700мм. | Октябрь 2013 |
| 97 | ООО "ТВЭЛ" | Отдельный договор на дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 47м, с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 700мм. | Июнь 2014 |
| 98 | ЗАО ИЗ "ИНТО" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 21м с одним теплоизолированным газоходом | Февраль 2014 |
| 99 | ЗАО НПК "ЯрЛи" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15м с одним теплоизолированным газоходом | Февраль 2014 |
| 100 | ООО «Минакс-Строй» | Отдельный договор на дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 11м с одним теплоизолированным газоходом 550мм и с одним теплоизолированным газоходом 350мм | Декабрь 2013 |
| 101 | ООО «Стройгазсервис» | Отдельный договор на дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20м с двумя теплоизолированными газоходами 273мм | Декабрь 2013 |
| 102 | ООО «ОЛВИЗ-Строй» | Отдельный договор на дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 12м с тремя теплоизолированными газоходами 400 мм | Декабрь 2013 |
| 103 | ООО "МеталлКомплект" | Отдельный договор на дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30м с тремя теплоизолированными газоходами 400 мм | Декабрь 2013 |
| 104 | ООО ТХ "Электросистемы" | Отдельный договор на дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 10м с одним теплоизолированным газоходом 500мм – 2штуки | Декабрь 2013 |
| 105 | ООО "Спецтехсервис" | Отдельный договор на дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 17м с одним теплоизолированным газоходом 200мм и с одним теплоизолированным газоходом 250мм | Январь 2014 |
| 106 | ООО "ТрансКомИнвест" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 8м с одним теплоизолированным газоходом | Апрель 2014 |
| 107 | ОАО "Каменская бумажно-картонная фабрика" | Отдельный договор на дымоходы | Модульные сэндвич дымоходы диаметром 800мм. | Март 2014 |
| 108 | ООО "ИСК "СИГМА" | Отдельный договор на дымоходы | Модульные сэндвич дымоходы диаметром 250мм и 400 мм | Январь 2014 |
| 109 | ООО "Холдинг СМ Капитал" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 18м | Февраль 2014 |
| 110 | ООО "ЗРМ Атлам" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 15м | Январь 2014 |
| 111 | ООО "БеритИнвестСтрой" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 12м | Март 2014 |
| 112 | ООО "БРИГ" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 21м, диаметр газохода 426 мм | Февраль 2014 |
| 113 | ООО "Калиновка" | Отдельный договор на дымоходы | Модульные сэндвич дымоходы диаметром 200мм. | Февраль 2014 |
| 114 | ООО "Теплострой" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 33 м с двумя теплоизолированными газоходами 600мм и с одним теплоизолированным газоходом 400 мм | Февраль 2014 |
| 115 | ООО "ЦентрСтройСвет" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 20м | Март 2014 |
| 116 | ООО "СтройГрад" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 14 м с теплоизолированными газоходами | Февраль 2014 |
| 117 | ООО "Анкор Деволопмент" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Фасадная дымовая труба высотой 30 м, с двумя теплоизолированными газоходами | Апрель 2014 |
| 118 | ООО "Энерго-Развитие" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20 м с теплоизолированными газоходами | Сентябрь 2014 |
| 119 | ООО "Волгостройресурс" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15 м с двумя теплоизолированными газоходами | Май 2014 |
| 120 | ООО КУСБ "Белокаменная" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 25 м с теплоизолированными газоходами | Май 2014 |
| 121 | ООО "СТРОЙГАЗСЕРВИС" | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 40 м с четырьмя теплоизолированными газоходами диаметром 800 мм | Март 2014 |
| 122 | ОАО "ПМК Строитель" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 12м – 2 штуки | Май 2014 |
| 123 | ЗАО "Ярославль-Резинотехника" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20 м с теплоизолированными газоходами - 2 штуки | Июль 2014 |
| 124 | ООО "ТСК-43" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 12 м с двумя теплоизолированными газоходами | Май 2014 |
| 125 | ООО "СК-Полимаш" | Отдельный договор на дымоходы | Модульные сэндвич дымоходы диаметром 600мм. | Апрель 2014 |
| 126 | ООО "УПК "Фэтром" | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 19,8 м с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 700 мм | Июль 2014 |
| 127 | ОАО "МЕТАФРАКС" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 6м – 2 штуки | Май 2014 |
| 128 | ЗАО "Росмет" | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20 м с одним теплоизолированным газоходом диаметром 900 мм | Май 2014 |
| 129 | ООО «ПТП «ТЕХЭНЕРГО» | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30 м с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 1000 мм | Май 2014 |
| 130 | ООО «Тепловые системы» | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20 м с одним теплоизолированным газоходом диаметром 600мм и одним теплоизолированным газоходом диаметром 700 | Июль 2014 |
| 131 | ОАО «СИМБИРСКЭНЕРГО» | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30 м с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 600мм и одним теплоизолированным газоходом диаметром 700 | Июнь 2014 |
| 132 | ООО ДЦБ "Бертельсманн" | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 12м | Июль 2014 |
| 133 | ООО "СИКАМ" | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 24 м, диаметр газохода 630мм | Октябрь 2014 (Смоленская область) |
| 134 | ООО "Нак "Аки-отыр" | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 30 м, диаметр газохода 530мм, на оттяжках | Октябрь 20014 (ХМАО-Югра ) |
| 135 | ООО "Стройгазсервис" | Отдельный договор на дымоходы | Модульные сэндвич дымоходы диаметром 900мм и 800 мм | Октябрь 2014 (МО) |
| 136 | ООО «ЭСПО» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 17м, с двумя теплоизолированным газоходом диаметром 450мм. | Октябрь 2014 (Ульяновская область) |
| 137 | ООО «ЭСПО» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 12м, с двумя теплоизолированным газоходом диаметром 500 мм. | Октябрь 2014 (Ульяновская область) |
| 138 | ООО "Дорожник" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 24 м, диаметр газохода 630мм | Октябрь 2014 (Надым) |
| 139 | ЗАО "Энерготехмонтаж-холдинг" | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30м, с тремя теплоизолированным газоходом диаметром 800 мм. | Октябрь 2014 (МО) |
| 140 | ООО "ГазПар" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 8 м, диаметр газохода 273 мм-2 шт. | Октябрь 2014 (Нижний Новгород) |
| 141 | ООО "Экстрапласт" | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 20 м, диаметр газохода 530 мм | Ноябрь 2014 (МО) |
| 142 | ИП Астафьев | Отдельный договор на дымоходы и другое оборудование | Модульные сэндвич дымоходы диаметром 300мм | Ноябрь 2014 (Сургут) |
| 143 | ООО "НГСС" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 21м, с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 450мм и одним – 350мм | Ноябрь 2014 (Смоленская область) |
| 144 | ООО "КТМ" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Мачтовая самонесущая дымовая труба высотой 15м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 300мм | Ноябрь 2014 (МО) |
| 145 | ООО "КТМ" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Мачтовая самонесущая дымовая труба высотой 15м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 300мм | Ноябрь 2014 (МО) |
| 146 | ООО "КТМ" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Мачтовая самонесущая дымовая труба высотой 15м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 300мм | Ноябрь 2014 (МО) |
| 147 | ООО "КТМ" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 28м, с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 850мм | Декабрь 2014 (МО) |
| 148 | ООО "СМК" Энергосистемы" Кострома | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Фасадная дымовая труба высотой 20м, с одним теплоизолированным газоходом диаметром 1050мм | Декабрь 2014 (Кострома) |
| 149 | ЗАО "Саранский завод "РЕЗИНОТЕХНИКА" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30м, с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 750мм, двумя – 650 мм | Январь 2015 (Саранск) |
| 150 | ООО «Стройгазсервис» | Отдельный договор на дымоходы |  | Ноябрь 2014 (Мо) |
| 151 | Мегаватт строй | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 600 мм. | Декабрь 2014 |
| 152 | ООО «Русская энергетика» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 550 мм. | Декабрь 2014 (Свердловская область, г. Камышлов) |
| 153 | ООО «Русская метизная компания» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 400 мм. | Декабрь 2014 (о. Сахалин) |
| 154 | ООО «Атриум» | Отдельный договор на дымоходы | Модульные сэндвич дымоходы диаметром 700мм | Декабрь 2014 |
| 155 | ЗАО "УПТК СУ-7" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 10 м, диаметр газохода 530 мм | Декабрь 2014 (Кострома) |
| 156 | ООО «Поликарт» | Отдельный договор на дымоходы | Модульные сэндвич дымоходы диаметром 800мм | Декабрь 2014 (Саратов) |
| 157 | ЗАО «Энергомаш» | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 21м, с одним теплоизолированным газоходом диаметром 700 мм | Февраль 2015 (МО, г. Серпухов) |
| 158 | ООО «Техстройсервис» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Мачтовая самонесущая дымовая труба высотой 12м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 250мм | Февраль 2015 (МО) |
| 159 | ООО «Монолитспецстрой» | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 21м, с одним теплоизолированным газоходом диаметром 350 мм | Февраль 2015(МО, г. Домодедово) |
| 160 | ООО «Мастер-Хауз» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 50м, с двумя теплоизолированным газоходами диаметром 550мм, и одним - 350 мм | Март 2015(МО, г. Люберцы) |
| 161 | Тахал Консалтинг | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 18м, с четырьмя теплоизолированными газоходами диаметром 250 мм | Март 2015 (Иваново) |
| 162 | ООО «Выборстроймонтаж» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Мачтовая дымовая труба высотой 7м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 300мм | Март 2015 |
| 163 | ООО «Спецтруб» | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 41 м, диаметр газохода 1420 мм | Март 2015 |
| 164 | ООО «Магнат – ГМ» | Дымовая труба для котельной | Мачтовая самонесущая дымовая труба высотой 12м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 500мм | Март 2015 (Красноярский край) |
| 165 | ООО «Спецэнергомонтаж» | Дымовая труба для котельной | Модульные сэндвич дымоходы диаметром 800мм, 900мм | Март 2015 |
| 166 | ООО «ПСК «Стройбазис» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 400 мм | Март 2015(Нижегородская область, г. Навашино) |
| 167 | ООО «Делфин Логистик» | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 25 м, диаметр газохода 720 мм | Апрель 2015 (МО) |
| 168 | ООО "Теплострой" | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 26м, диаметр газохода 1020 мм | Июнь 2015 |
| 169 | ООО "Курский солод" | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 24 м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 800 мм | Апрель 2015 (г. Курск) |
| 170 | ООО «Спецтруб» | Отдельный договор на дымоходы | Стальной комбинированный дымоход Ду1420 | Май 2015 |
| 171 | ТОО «Айсберг» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 16 м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 300 мм. | Май 2015 (Республика Казахстан) |
| 172 | ООО "Восток-Лизинг" для ООО "МолПрод" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 10 м, диаметр газохода 530 мм | Июнь 2015 |
| 173 | ОАО «Вторметинвест» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 16 м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 350 мм | Июнь 2015 (МО) |
| 174 | ООО "Нефтемаш" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 12 м, с одним теплоизолированным газоходом диаметром 550 мм | Июнь 2015 (г. Ярославль) |
| 175 | ООО "ОКА" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15 м, с одним теплоизолированным газоходом диаметром 3000 мм, одним – 200мм | Июнь 2015(г. Серпухов, МО) |
| 176 | ЗАО "Химмаш" | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 22 м, диаметр газохода 1220 мм – 2 шт. | Июнь 2015 (Республика Коми, г. Ухта) |
| 177 | ООО "Элгад" | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30 м, с тремя теплоизолированным газоходами диаметром 700 мм | Июнь 2015 (МО, г. Старая Купавна) |
| 178 | ЗАО «ГМЗ "Химмаш" | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 8 м, диаметр газохода 920 мм – 8 шт. | Июнь 2015(г. Усинск) |
| 179 | ООО "Ледовый комплекс АЙС-Град" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15 м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 350 мм | Июль 2015 (г. Ярославль) |
| 180 | ЗАО " Компания Колос" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 12 м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 400 мм, одним – 450 мм | Июль 2015 (Ленинградская область) |
| 181 | ООО "Компания ПромСервис" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20 м, с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 650 мм, и одним – 500 мм. | Август 2015 (МО) |
| 182 | ООО «Курский солод» | Отдельный договор на дымоходы | Модульные сэндвич дымоходы диаметром 630мм | Июнь 2015 (г. Курск) |
| 183 | МУП "Коммунальные системы" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20 м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 550 мм, и одним – 500 мм. | Июль 2015 (Яр. Обл. г. Рыбинск) |
| 184 | ДОАО "Электрогаз" ОАО "Газпром" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 18 м– 2 шт | Август 2015 (г. Когалым, Тюменская обл.) |
| 185 | ООО "СИКАМ" | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 24 м, диаметр газохода 630мм | Октябрь 2014 (Смоленская область) |
| 186 | ООО "Нак "Аки-отыр" | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 30 м, диаметр газохода 530мм, на оттяжках | Октябрь 20014 (ХМАО-Югра ) |
| 187 | ООО "Стройгазсервис" | Отдельный договор на дымоходы | Модульные сэндвич дымоходы диаметром 900мм и 800 мм | Октябрь 2014 (МО) |
| 188 | ООО «ЭСПО» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 17м, с двумя теплоизолированным газоходом диаметром 450мм. | Октябрь 2014 (Ульяновская область) |
| 189 | ООО «ЭСПО» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 12м, с двумя теплоизолированным газоходом диаметром 500 мм. | Октябрь 2014 (Ульяновская область) |
| 190 | ООО "Дорожник" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 24 м, диаметр газохода 630мм | Октябрь 2014 (Надым) |
| 191 | ЗАО "Энерготехмонтаж-холдинг" | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30м, с тремя теплоизолированным газоходом диаметром 800 мм. | Октябрь 2014 (МО) |
| 192 | ООО "ГазПар" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 8 м, диаметр газохода 273 мм-2 шт. | Октябрь 2014 (Нижний Новгород) |
| 193 | ООО "Экстрапласт" | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 20 м, диаметр газохода 530 мм | Ноябрь 2014 (МО) |
| 194 | ИП Астафьев | Отдельный договор на дымоходы и другое оборудование | Модульные сэндвич дымоходы диаметром 300мм | Ноябрь 2014 (Сургут) |
| 195 | ООО "НГСС" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 21м, с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 450мм и одним – 350мм | Ноябрь 2014 (Смоленская область) |
| 196 | ООО "КТМ" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Мачтовая самонесущая дымовая труба высотой 15м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 300мм | Ноябрь 2014 (МО) |
| 197 | ООО "КТМ" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Мачтовая самонесущая дымовая труба высотой 15м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 300мм | Ноябрь 2014 (МО) |
| 198 | ООО "КТМ" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Мачтовая самонесущая дымовая труба высотой 15м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 300мм | Ноябрь 2014 (МО) |
| 199 | ООО "КТМ" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 28м, с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 850мм | Декабрь 2014 (МО) |
| 200 | ООО "СМК" Энергосистемы" Кострома | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Фасадная дымовая труба высотой 20м, с одним теплоизолированным газоходом диаметром 1050мм | Декабрь 2014 (Кострома) |
| 201 | ЗАО "Саранский завод "РЕЗИНОТЕХНИКА" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30м, с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 750мм, двумя – 650 мм | Январь 2015 (Саранск) |
| 202 | ООО «Стройгазсервис» | Отдельный договор на дымоходы |  | Ноябрь 2014 (Мо) |
| 203 | Мегаватт строй | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 600 мм. | Декабрь 2014 |
| 204 | ООО «Русская энергетика» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 550 мм. | Декабрь 2014 (Свердловская область, г. Камышлов) |
| 205 | ООО «Русская метизная компания» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 400 мм. | Декабрь 2014 (о. Сахалин) |
| 206 | ООО «Атриум» | Отдельный договор на дымоходы | Модульные сэндвич дымоходы диаметром 700мм | Декабрь 2014 |
| 207 | ЗАО "УПТК СУ-7" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 10 м, диаметр газохода 530 мм | Декабрь 2014 (Кострома) |
| 208 | ООО «Поликарт» | Отдельный договор на дымоходы | Модульные сэндвич дымоходы диаметром 800мм | Декабрь 2014 (Саратов) |
| 209 | ЗАО «Энергомаш» | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 21м, с одним теплоизолированным газоходом диаметром 700 мм | Февраль 2015 (МО, г. Серпухов) |
| 210 | ООО «Техстройсервис» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Мачтовая самонесущая дымовая труба высотой 12м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 250мм | Февраль 2015 (МО) |
| 211 | ООО «Монолитспецстрой» | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 21м, с одним теплоизолированным газоходом диаметром 350 мм | Февраль 2015(МО, г. Домодедово) |
| 212 | ООО «Мастер-Хауз» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 50м, с двумя теплоизолированным газоходами диаметром 550мм, и одним - 350 мм | Март 2015(МО, г. Люберцы) |
| 213 | Тахал Консалтинг | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 18м, с четырьмя теплоизолированными газоходами диаметром 250 мм | Март 2015 (Иваново) |
| 214 | ООО «Выборстроймонтаж» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Мачтовая дымовая труба высотой 7м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 300мм | Март 2015 |
| 215 | ООО «Спецтруб» | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 41 м, диаметр газохода 1420 мм | Март 2015 |
| 216 | ООО «Магнат – ГМ» | Дымовая труба для котельной | Мачтовая самонесущая дымовая труба высотой 12м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 500мм | Март 2015 (Красноярский край) |
| 217 | ООО «Спецэнергомонтаж» | Дымовая труба для котельной | Модульные сэндвич дымоходы диаметром 800мм, 900мм | Март 2015 |
| 218 | ООО «ПСК «Стройбазис» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 400 мм | Март 2015(Нижегородская область, г. Навашино) |
| 219 | ООО «Делфин Логистик» | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 25 м, диаметр газохода 720 мм | Апрель 2015 (МО) |
| 220 | ООО "Теплострой" | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 26м, диаметр газохода 1020 мм | Июнь 2015 |
| 221 | ООО "Курский солод" | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 24 м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 800 мм | Апрель 2015 (г. Курск) |
| 222 | ООО «Спецтруб» | Отдельный договор на дымоходы | Стальной комбинированный дымоход Ду1420 | Май 2015 |
| 223 | ТОО «Айсберг» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 16 м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 300 мм. | Май 2015 (Республика Казахстан) |
| 224 | ООО "Восток-Лизинг" для ООО "МолПрод" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 10 м, диаметр газохода 530 мм | Июнь 2015 |
| 225 | ОАО «Вторметинвест» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 16 м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 350 мм | Июнь 2015 (МО) |
| 226 | ООО "Нефтемаш" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 12 м, с одним теплоизолированным газоходом диаметром 550 мм | Июнь 2015 (г. Ярославль) |
| 227 | ООО "ОКА" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15 м, с одним теплоизолированным газоходом диаметром 3000 мм, одним – 200мм | Июнь 2015(г. Серпухов, МО) |
| 228 | ЗАО "Химмаш" | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 22 м, диаметр газохода 1220 мм – 2 шт. | Июнь 2015 (Республика Коми, г. Ухта) |
| 229 | ООО "Элгад" | Дымовая труба для котельной | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30 м, с тремя теплоизолированным газоходами диаметром 700 мм | Июнь 2015 (МО, г. Старая Купавна) |
| 230 | ЗАО «ГМЗ "Химмаш" | Дымовая труба для котельной | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 8 м, диаметр газохода 920 мм – 8 шт. | Июнь 2015(г. Усинск) |
| 231 | ООО "Ледовый комплекс АЙС-Град" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15 м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 350 мм | Июль 2015 (г. Ярославль) |
| 232 | ЗАО " Компания Колос" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 12 м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 400 мм, одним – 450 мм | Июль 2015 (Ленинградская область) |
| 233 | ООО "Компания ПромСервис" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20 м, с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 650 мм, и одним – 500 мм. | Август 2015 (МО) |
| 234 | ООО «Курский солод» | Отдельный договор на дымоходы | Модульные сэндвич дымоходы диаметром 630мм | Июнь 2015 (г. Курск) |
| 235 | МУП "Коммунальные системы" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20 м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 550 мм, и одним – 500 мм. | Июль 2015 (Яр. Обл. г. Рыбинск) |
| 236 | ДОАО "Электрогаз" ОАО "Газпром" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 18 м– 2 шт | Август 2015 (г. Когалым, Тюменская обл.) |
| 237 |  |  |  |  |
| 238 | Сименс - Финанс для ЗАО "ЦентрСтройСвет" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20 м, с одним теплоизолированным газоходом диаметром 400 мм, и одним – 500 мм. | Август 2015 (ЯО) |
| 239 | ООО "СПКБ Прибор" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20 м, с двумя теплоизолированным газоходами диаметром 300 мм | Август 2015 (Киров) |
| 240 | ЗАО "Эвалар" | Отдельный договор на дымоходы | Модульные сэндвич дымоходы диаметрами 600мм и 400мм | Август 2015 (Бийск,Алтайский край) |
| 241 | ООО "АНТ Холдинг" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20 м, с четырьмя теплоизолированными газоходами диаметром 550мм | Октябрь 2015 (МО) |
| 242 | ООО "Волгостройресурс" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15 м, с одним теплоизолированным газоходом Ду650мм и одним – Ду500мм | Сентябрь 2015 (Волгоград) |
| 243 | ООО "Теплоэнергоюнит" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 10 м | Сентябрь 2015 (МО) |
| 244 | ООО "АМАТОЛ" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 18 м, с тремя теплоизолированными газоходами диаметром 700 мм | Сентябрь 2015 (МО) |
| 245 | ООО "Реконструкция" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30 м, с четырьмя теплоизолированными газоходами диаметром 1200 мм | Август 2015 (МО) |
| 246 | ЗАО "Коммсервис" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная дымовая труба на площадке котельной высотой 6м и диаметром 273 мм-2шт. | Сентябрь 2015 (МО) |
| 247 | ООО "УралБизнесЛизинг" (для ООО ТД"ПМЦЗ") | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная дымовая труба на площалке котельной высотой 8 м-2шт. | Сентябрь 2015 (Пермский край) |
| 248 | ООО "УралБизнесЛизинг" (для ООО ТД"ПМЦЗ") | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 12 м, с двумя теплоизолированными газоходами диаметром 550 мм | Сентябрь 2015 (Пермский край) |
| 249 | ООО "Нанотекс" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 16 м, с одним теплоизолированными газоходом диаметром 450мм | Сентябрь 2015 (МО) |
| 250 | ЗАО "Химмаш" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба на опорной конструкции высотой 22 м и диаметром 1220 мм -2шт. | Октябрь 2015 (Коми) |
| 251 | ООО ТеплоГазстрой | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20 м, с двумя теплоизолированными газоходами Ду400 и двумя – Ду550 | Октябрь 2015 (Сыктывкар) |
| 252 | ОАО "Искра» | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 10 м-2шт. | Ноябрь 2015 (Сыктывкар) |
| 253 | ООО "ПИК" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Фасадная дымовая труба с двумя теплоизолировнными газоходами диаметром 400мм | Октябрь 2015 (Брянск) |
| 254 | ООО "Глобал Сталь" | Отдельный договор на дымоходы | Модульные сэндвич дымоходы диаметрами 250мм | Октябрь 2015 (Вологда) |
| 255 | ООО "Инстройпроект" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 8 м | ноябрь 2015 (Владивосток) |
| 256 | ООО "Выбор" | Дымовая труба для котельной ЗАО «Яринжком» |  | Декабрь 2015 (Иркутская обл.) |
| 257 | ООО "ПСМ" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20 м, с одним теплоизолированным газоходом Ду600 | ноябрь 2015 (Московская обл) |
| 258 | ОАО "Волгограднефтемаш" | Отдельный договор на Дымовую трубу | модульные дымоходы Ду1200 | ноябрь 2015 (Волгоград) |
| 259 | ОАО "Нипом" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 20м и диаметром Ду820мм | ноябрь 2015 (Тюмень обл) |
| 260 | ООО "Синтек" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Модульные сэндвич дымоходы диаметрами 400мм | ноябрь 2015 (Тобольск) |
| 261 | ООО "Мегаваттстрой" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Модульные сэндвич дымоходы диаметрами 650мм | ноябрь 2015 (МО) |
| 262 | ОАО «Москапстрой» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 28м, с тремя теплоизолированным газоходом Ду 700 мм | Март 2016 МО |
| 263 | ОАО «Трансмашпроект» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 31м, с двумя теплоизолированным газоходом Ду 500 мм | Март 2016 Санкт Петербург |
| 264 | ЖСК Новый дом | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15м, с двумя теплоизолированным газоходом Ду 250 мм и двумя Ду 200 мм | Февраль 2016 МО |
| 265 | Тверская АПК | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 40,5м и диаметром Ду820мм | Апрель 2016 Тверская обл |
| 266 | ООО «Ишимский комбинат хлебопродуктов» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 16 м, с двумя теплоизолированным газоходом Ду 450 мм и одним Ду 350 мм | Май 2016 Тюменская обл |
| 267 | ООО «Тарана» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 25м и диаметром Ду530мм | Май 2016 Ненецкий автономный округ, с. Коткино |
| 268 | ОАО «Траснмашпроект» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 31 м, с двумя теплоизолированным газоходом Ду 500 мм | Май 2016 Санкт Петербург |
| 269 | АО «Стройтех» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30 м, с двумя теплоизолированным газоходом Ду 800 мм и одним Ду 700 мм | Июнь 2016 Казань |
| 270 | ОАО ТВЭЛ | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 15м и диаметром Ду450мм | Июль 2016 Московская область |
| 271 | ООО«Юнистрой» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 29,5 м, с тремя теплоизолированным газоходом Ду 900 мм и одним Ду 650 мм | Август 2016 г. г. Уфа |
| 272 | ООО «АЙС» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная дымовая труба на растяжках высотой 23 м и диаметром 720 мм | Август 2016 г. Торжок. |
| 273 | ООО «АЙС» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная дымовая труба на растяжках высотой 23 м и диаметром 720 мм | Август 2016 г. П. Борисово. |
| 274 | АОА «Воронежнергоремонт» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Модульные сэндвич дымоходы диаметрами 450мм | Август 2016 г. |
| 275 | ООО «ПроектСтройМонтаж» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20 метров с пятью вертикальными дымоотводящими стволами ДУ =400 мм, | Октябрь 2016 |
| 276 | РСПК | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30 м, с одним теплоизолированным газоходом Ду 450 мм | Ноябрь 2016 |
| 277 | РСПК | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30 м, с одним теплоизолированным газоходом Ду 500 мм | Ноябрь 2016 |
| 278 | НПО «Композит» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 12 м, с двумя теплоизолированным газоходом Ду 600 мм | Ноябрь 2016 |
| 279 | ООО ПКЦ Бийскэнергопроект отгрузка | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 30м и диаметром Ду1020мм | Декабрь 2016 |
| 280 | ООО «СТТ» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 32 м, с тремя теплоизолированным газоходом Ду 900 мм и Ду 1000 мм | Февраль 2017 |
| 281 | ООО «ЧЭАЗ» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Воздухозаборная труба высотой 15 м . внутренним диаметром 1020 | Февраль 2017 |
| 282 | ООО «Техпром» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15 м, с одним теплоизолированным газоходом Ду 1400 мм | Февраль 2017 |
| 283 | ООО «Зеленая галерея» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 12 м, с двумя теплоизолированным газоходом Ду 450 мм | Март 2017 |
| 284 | ООО РК Гранд | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 24,2 м и диаметром Ду1820мм | 2017 |
| 285 | ООО Сенгилеевский цементный завод | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 45 м и диаметром Ду1220мм | 2017 |
| 286 | ООО "Нефтегаз" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 45 м и диаметром Ду1220мм | 2017 |
| 287 | ООО "Крост-Д" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15 м, с тремя теплоизолированным газоходом Ду 720 мм | 2017 |
| 288 | ООО "Диамант-С" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 25 м, с одним теплоизолированным газоходом Ду 800 мм | 2017 |
| 289 | АО "ММУС | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 50 м и диаметром Ду720мм | 2017 |
| 290 | ООО "ОптПласт" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Модульные сэндвич дымоходы диаметрами 700мм | 2017 |
| 291 | ООО "Жилищное строительство" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15 м, с двумя теплоизолированными газоходами. | 2017 |
| 292 | ООО "Белорусский дом" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 8 м | 2017 |
| 293 | ООО "РСПК" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 25 м и диаметром Ду1400мм | 2017 |
| 294 | ООО"МСУ-4" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная колонная самонесущая дымовая труба высотой 15 м и диаметром Ду 400мм | 2017 |
| 295 | ООО "МСУ-4" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная колонная самонесущая дымовая труба высотой 20 м и диаметром Ду 500мм | 2017 |
| 296 | ООО "Энергомаш" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 20 м, с двумя теплоизолированными газоходами. | 2017 |
| 297 | ООО ""УЛК" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 33 м и диаметром Ду1420мм | 2017 |
| 298 | ООО ""УЛК" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 33 м и диаметром Ду1420мм | 2017 |
| 299 | ООО ""УЛК" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 33 м и диаметром Ду1420мм | 2017 |
| 300 | ООО ""УЛК" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 33 м и диаметром Ду1420мм | 2017 |
| 301 | ООО ""КомпозитПром" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 30 м и диаметром Ду426мм | 2017 |
| 302 | ООО ""Арматурный завод" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 32,5 м, с тремя теплоизолированными газоходами | 2017 |
| 303 | ООО ""ПроектСтройМонтаж" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30 м, с тремя теплоизолированными газоходами | 2017 |
| 304 | ЗАО ""СпецМонтажНаладка" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 55 м, с тремя теплоизолированными газоходами | 2017 |
| 305 | ООО ""Арматурный завод" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 36,16 м и диаметром Ду 2650мм | 2017 |
| 306 | АО "Мурманский тарный комбинат" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 26 м | 2017 |
| 307 | ООО "МАГНУМ" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 16 м, с двумя теплоизолированными газоходами | 2017 |
| 308 | ООО "ПТП" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 15 м | 2017 |
| 309 | ООО "ПТП" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 18 м | 2017 |
| 310 | ООО "Стройтехкомплект" для ТОО "Ариадна" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 16 м | 2017 |
| 311 | ООО "ИК Энерго Инвест" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15 м, с двумя теплоизолированными газоходами | 2017 |
| 312 | ЗАО "Экоэнергомаш" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30м, с тремя теплоизолированными газоходами | 2017 |
| 313 | ООО "Восток Лизинг" для ОО "Молпрод" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 12м | 2017 |
| 314 | ООО "ТИС проект" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 18,348 м двумя теплоизолированными газоходами | 2017 |
| 315 | ООО "ТрансТеплоТехника" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 30 м тремя теплоизолированными газоходами | 2017 |
| 316 | ООО "Логист" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Мачтовая стальная труба, на основании котельной с опорой на котельный блок | 2017 |
| 317 | ЗАО "Пансионат отдыха Ярославль" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 18 м тремя теплоизолированными газоходами | 2017 |
| 318 | ООО "СКВ-Компани" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15 м двумя теплоизолированными газоходами | 2017 |
| 319 | ООО "Стройтехкомплект" для ТОО "Ариадна" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Комплект теплоизолированных дымоходом | 2017 |
| 320 | ООО «ЧЭАЗ» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Воздухозаборная труба высотой 20 м . внутренним диаметром 820 | 2017 |
| 321 | ООО «ЧЭАЗ» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Воздухозаборная труба высотой 20 м . внутренним диаметром 820 | 2017 |
| 322 | ООО «ЧЭАЗ» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Воздухозаборная труба высотой 20 м . внутренним диаметром 630 | 2017 |
| 323 | ООО «БДБ Факторинг» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 30 м и диаметром Ду 820мм | 2017 |
| 324 | ООО «БДБ Факторинг» | Отдельный договор на Дымовую трубу | Стальная самонесущая дымовая труба высотой 30 м и диаметром Ду 1020мм | 2017 |
| 325 | ООО "Роскошные дома" | Отдельный договор на Дымовую трубу | Ферменная самонесущая дымовая труба высотой 15 м тремя теплоизолированными газоходами | 2018 |